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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
 ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	Заказчик
	

	Наименование и адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


Для расчета необходимо заполнить основные графы, выделенные серым цветом
	1.Параметры для подбора станции

	Максимальный расход, м куб/час.
	109

40

+5

нет

	Общий напор, м
	

	Температура перекачиваемой жидкости, С
	

	Существующий напор на входе в станцию(подпор), м
	

	Количество насосов, шт.
	рабочих
	

	
	резервных
	

	Вид перекачиваемой жидкости:

(напротив необходимого поставить галочку)
	Вода на пожаротушение
	

	Максимальное давление в системе, бар
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	2. Параметры патрубков

	Подводящего трубопровода

	Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм
	нет

	Диаметр подводящего трубопровода, DА, мм
	нет

	Направление подводящего трубопровода, ч
	нет

	Количество подводящих трубопроводов, шт.
	нет

	Материал подводящего трубопровода
	нет

	Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода  (фланец или другой)
	нет

	Напорного трубопровода

	Глубина залегания напорного трубопровода, В мм
	2,20

	Диаметр напорного трубопровода, DВ, мм
	160

	Направление напорного трубопровода, ч
	3

	Количество напорных трубопроводов, шт.
	2

	Материал напорного трубопровода
	пэ


	3. Система управления

	Пуск
	Прямой
	Плавный
	Звезда/треугольник
	Частотный преобразователь

	
	
	
	
	

	Двойной ввод питания 
с АВР
	

	Исполнение щита управления
	Уличное
	

	
	В помещении
	

	Направление ввода кабелей, ч
	

	Аварийная сигнализация
	Сирена
	

	
	Маячок
	

	Диспетчеризация
	


Дата: ____ / ____ / _________

Подпись: ______________________

