[image: image1.jpg]




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЯ
ТУ 42.21.13-001-46161688-2020
	Заказчик
	

	Наименование и адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


Для расчета необходимо заполнить основные графы, выделенные серым цветом
	Размеры корпуса

	1
	Предполагаемый диаметр станции, D, мм
	1200, 1600, 1800, 2000, 2300, 3000,3200,3500,3700

	2
	Глубина корпуса КНС, L, мм
	

	Параметры насосного оборудования

	3
	Максимальный приток сточных в од, м куб./час
	

	4
	Расчетный напор на выходе из КНС, м
	

	5
	Количество насосов:
	рабочих
	резервных
	Запасных на склад

	5
	
	
	
	

	6
	Вид стоков:
	Хоз.-быт
	дождевые
	производственные

	
	
	
	
	

	7
	Взрывозащищенность насосов
	

	Параметры подводящего трубопровода

	8
	Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм
	

	9
	Диаметр подводящего трубопровода, Da, мм
	

	10
	Материал подводящего трубопровода
	

	11
	Количество подводящих трубопроводов, шт.
	

	12
	Направление подводящего трубопровода, часов
	

	13
	Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.)
	

	Параметры напорного трубопровода

	14
	Глубина залегания напорного трубопровода, В, мм
	

	15
	Диаметр напорного трубопровода, Db, мм
	

	16
	Материал напорного трубопровода
	

	17
	Количество напорных трубопроводов, шт.
	

	18
	Направление напорного трубопровода, часов
	

	19
	Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м
	

	20
	Длина напорного трубопровода, м
	


[image: image2.jpg]© +7 812 915 6881
@ TexHxKom

4 office@tehingcom.ru



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

(поставьте галочку)
___ Газовые амортизаторы на крышке

___ Установка под проезжей частью

___ Глубина теплоизоляции мм.: 500 / 1000 / 1500

___ Корзина для сбора мусора
___ Отбойник на входе КНС

___ Колодец с задвижкой перед насосной станцией

___ Колодец с арматурой после насосной станции

___ Сборный утепленный павильон с талью

___ Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой

___ Расходомер внутри насосной станции

___ Датчик газоанализатора

___ Опоры под Шкаф управления

___ Гибкий металлорукав в оплетке на напорный трубопровод

___ Эластичные муфты на напольные трубопроводе

___ Компенсаторы сильфонные

___ Ремни стяжные

___ Ручка опорная

___ Ответные фланцы с крепежной группой

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
___ Метод пуска насосов:

Прямой / плавный / звезда (треугольник) / частотный

___ Секция автоматического ввода резерва (АВР)

___ Исполнение щита управления: уличное / в помещении
___ Расстояние от КНС до пульта управления ____ м.

___ Направление ввода кабелей в КНС _____ часов.
___ Аварийная сигнализация (сирена/маячок)
___ Диспетчеризация

Дата: ____ / ____ / _________


Подпись: ______________________

