[image: image2.jpg]© +7 812 915 6881
@ TexHxKom

4 office@tehingcom.ru






ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Локально очистное сооружение
ТУ 42.21.13-001-46161688-2020
	Заказчик
	

	Наименование и адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


	№
	Вопрос
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Расчетный расход сточных вод (общий / на очистку)
	л/с
	

	2
	Вариант подземной установки (под дорогу/под газон)
	
	

	3
	Предполагаемая длина общей системы очистки L
	мм
	

	4
	Предполагаемый диаметр накопительная емкость, D
	мм
	

	5
	Диаметр выходного патрубка, D вых
	мм
	

	6
	Диаметр входного патрубка, D вх
	мм
	

	7
	Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д.
	
	

	8
	Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения
	мг/л 
	

	9
	Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения
	мг/л
	

	10
	Глубина залегания подводящей трубы (лоток), H входа
	мм
	

	11
	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений
	мг/л
	

	12
	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений
	мг/л
	

	13
	Точка сброса очищенных вод: в канализацию ИЛИ в водоем 
(ненужное зачеркнуть)
	
	

	14
	Обводная труба: слева ИЛИ справа по ходу течения жидкости (ненужное зачеркнуть)
	
	

	15


	Тип грунта (отметьте галочкой):

 - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком

 - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450

- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image1.jpg]Hbx

V77
/72
—





СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 
2, 3, 4, 5, 6

2. Если пункты 10, 11 не известны, обязательно заполните пункт 12

3. * Окончательное значение рассчитывает производитель
Дата: ____ / ____ / _________                   Подпись: ______________________
 


